## Sheet1
采购内容
序号 | 产品（项目）名称 | 规格（技术参数、性能要求） （每行最多1000个汉字） | 数量 | 计量 单位 | 预算单价 （元） | 金额 （元）
1 | 土壤样本铁元素、钙元素含量测定 | 1、公司具备在效期内的检验检测机构资质认定证书。 2、公司对铁元素、钙元素的检测参照行业标准。 3、公司采用的检测方法为原子吸收光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法，三者之一都可以。 4、检测的质控措施包括具备质控样、具备平行样和扣除试剂空白（在检测报告中要有所呈现）。 5、交付周期：200份土壤样本在收到样本后15个工作日内交付。 6、检测仪器精密度：相对标准偏差≤3%。 7、测定准确度相对偏差≤3.5%。 | 200 | 份 | 80 | 16000
合计 | [5 empty] | 16000