## 试剂耗材
采购内容
序号 | 维保/维修设备范围 | 维保/维修要求 | 数量 | 计量 单位 | 预算单价 （元） | 金额 （元） | 维保地点 （备注）
1 | 原子荧光形态分析仪（型号：吉天 SA-20）1台、 原子荧光光度计（型号：吉天 Kylin A12）1台、 原子吸收分光光度计（型号：analytikjena ZEEnit700）1台、 电化学发光全自动免疫分析仪（型号：罗氏 cobas e 411）1台、 全自动碘分析仪（型号：星锐 Autochem 3100）1台 全自动核酸提取仪（型号：QIAGEN QIAcube）1台 实时荧光定量PCR仪（型号：QIAquant 96 5piex）1台 凝胶成像仪（型号：北京六一 WD-9413B）1台 液相色谱质谱联用仪（型号：API 3200 LC/MS/MS System）1台 气相色谱质谱联用仪（型号：Agilent Technologies 7890A GC System)1台 | 1.维保：对维保范围内的设备进行整体维护、保养及评价，确保仪器处于正常工作状态。 2.维修：如设备出现故障，提供在线或上门维修服务（维修不含配件）。 3.维保范围内的设备，根据需要提供技术支持。 | 3 | 次 | 11000 | 33000 | 云南省地方病防治所
2 | 更换气相色谱质谱联用仪（型号：Agilent Technologies 7890A GC System)压力控制模块 | 购买并更换气相色谱质谱联用仪压力控制模块，要求为设备原厂配件，并进行规范安装与调试。 | 1 | 件 | 10000 | 10000 | 云南省地方病防治所
| 合计 |  |  |  |  | 43000